# 大中型商场的消防特点及消防管理

### 一、大中型集贸市场的消防特点及防火管理（论文文献综述）

四川省人民政府办公厅[1]（2021）在《四川省人民政府办公厅关于印发《四川省乡镇（街道）法定行政权力事项指导目录》《四川省赋予乡镇（街道）县级行政权力事项指导目录》的通知》文中认为川办发[2020]85号各市（州）、县（市、区）人民政府,省政府各部门、各直属机构,有关单位:《四川省乡镇（街道）法定行政权力事项指导目录》《四川省赋予乡镇（街道）县级行政权力事项指导目录》（以下简称《法定目录》《赋权目录》）已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际组织实施,并将有关事项通知如下。

谭天[2]（2019）在《新型农村社区公共服务设施配置的绩效评价及优化 ——以青岛市新型农村社区为例》文中进行了进一步梳理十九大报告指出要实施振兴乡村战略,新型农村社区作为近些年农村地区改革建设的主要载体,对推进城乡一体化发展有着积极的促进作用。公共服务设施配置作为新型农村社区建设的重要组成部分,直接影响到社区居民的生活服务体验,关系到社区发展的稳定前程。2007年全国首次新型农村社区建设工作座谈会在青岛市举行,青岛市作为首批新型农村社区建设试点城市,历经近十年的新型农村社区建设,已经取得了不少成效。但是具体公共服务设施的配置情况如何,是否有效地发挥公共服务的功能,满足社区居民对公共服务的需要,有待从定量的层面上进行检验和评估。首先,对国内外农村公共服务设施的发展历程、配置评价等文献研究资料进行梳理,结合国家、山东省、青岛市三个层次的新型农村社区技术规范初步确立了配置的绩效指标,通过调研青岛市各区市已建成的新型农村社区,不断完善调查问卷和评价指标体系。其次,选择以层次分析法作为公共服务设施配置的绩效评价方法,参照《青岛市新型农村社区建设技术导则》中对公共服务设施配置的主要影响因子进行归纳分类,构建多层次的评价模型,并按步骤对数据进行汇总计算,依次进行构建递阶层次结构、构造判断矩阵、计算权重和一致性检验,最终得到较为公正客观的评价体系和指标权重。最后,选取青岛市范围内十个典型新型农村社区作为样本进行打分,从定量的角度分析对比不同类型样本社区的公共服务设施配置绩效,直观展现出当下青岛市新型农村社区公共服务设施配置的实际情况,结合样本社区实际对不同类型社区公共服务设施配置存在的问题进行分析总结,提出有针对性的优化措施和配置建议。通过此次研究发现,青岛市新型农村社区公共服务设施配置绩效得分情况中,以小城镇集聚类型社区当属最佳,为76.65分,其次是功能区整合型和龙头企业带动型社区,分别为76.60分和73.84分,而城中村改造型和中心村融合型社区配置得分较低,分别为69.59分和69.41分。新型农村社区的居民对于医疗卫生设施最为重视,其次是教育设施。在各类型公共服务设施配置情况中,养老设施、商业金邮设施和市政设施相比于其他设施,配置水平有待更进一步优化提升。本研究构建了新型农村社区公共服务设施配置的绩效评价体系,对青岛地区新型农村社区公共服务设施配置情况进行评价及总结优化,以期对今后新型农村社区的发展和公共服务设施的配置建设起到一定的借鉴和参考作用。

北京市人民政府[3]（2018）在《北京市人民政府关于宣布失效一批市政府文件的决定》文中研究指明京政发[2018]7号各区人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于对不符合生态文明建设和环境保护要求的规范性文件等进行清理,国务院办公厅关于对不符合"放管服"改革要求的规范性文件进行清理的要求,市政府对以市政府、市政府办公厅名义印发的规范性文件进行了清理。经认真清理,市政府决定,对不符合"放管服"改革要求、不符合生态文明建设要求、与现行法律法规规章不一致、制定的依据已

许昌市人民政府[4]（2018）在《许昌市人民政府关于取消和调整市政府部门行政职权事项的决定》文中研究表明许政[2018]29号各县（市、区）人民政府,市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区管委会,市人民政府各部门:为贯彻落实《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发[2017]46号）、《国务院关于取消一批行政许可等事项的决定》（国发[2018]28号）、《河南省人民政府关于取消和调整省政府部门行政职权事项的决定》

郑良佳[5]（2017）在《大型家具专业批发市场消防安全疏散研究》文中提出随着房地产业的迅速发展,家具市场的需求也跟着猛增,家居展销中心、家具博览城等如雨后春笋般涌现。每一个家具城就相当于一个批发市场的规模,其功能布局、面积、使用情况和人员荷载有很大差异。家具城采用大空间里进行小分隔的布局不但容易引发火灾事故,并且火灾发生一旦常会造成严重的人员伤亡及财产损失。建筑物内人员安全疏散设计是建筑防火设计的一个重要环节,分析家具批发市场的火灾危险性,并找出相应的防火对策很有必要。因此,文章以广东省为例,开展大型家具批发市场实地调研,并通过实例研究深入分析问题症结,提出消防安全疏散的优化对策。主要内容如下:（1）通过实地调研和数据分析,汇总各家具批发市场的火灾荷载及人员密度数据,归纳出批发市场内存在防火分区划分难度大、防火设施设置难度大、火灾扑救难度大、人员疏散难等火灾危险性,提出大型家具批发市场人员密度取值的建议。（2）分析火灾发展规律、火灾特性、人员特性,提出火灾中人员安全疏散的判断依据包括:60℃为火灾中人体安全极限温度;室内一氧化碳浓度高于500ppm,或当室内2m高度能见度低于10m时,疏散环境是不安全的;可用安全疏散时间ASET应大于必需安全疏散时间RSET。（3）以某国际家居博览城作为案例研究,设定20种火灾场景,分别用FDS和BuildingExodus软件模拟烟气运动及人员安全疏散,得出:1)家居城在水喷淋失效情况下,家居用品火灾极易发生轰燃,此时烟气能见度对人员疏散安全的影响更为严重;2)环境风速有助于“十字庭”平行于风速的内庭空间排烟,但对于垂直于风速的内庭空间会形成“风幕倒灌”的阻碍作用,降低空间排烟效率;3)在消防设备正常启动条件下,建筑各层各防火分区从发生火灾到对人员疏散产生危害的时间均大于480s,但当水喷淋失效时其危险时间迅速提前至360s左右。（4）提出消防对策和人员安全疏散优化措施。消防对策有:1)提高建筑耐火等级,降低商场火灾荷载;2)改善建筑平面布局,保证防火分隔;3)加强消防设施建设及管理,提高发现及扑灭初起火灾能力;4)加强消防安全管理,提高消防安全意识。消防疏散优化措施有:1)优化防火分区划分;2)利用建筑连廊疏散;3)设计通透式商铺;4)完善疏散引导系统。

刘萍萍[6]（2016）在《我国商贸流通领域火灾事故状况调查分析及对策研究》文中进行了进一步梳理商贸流通领域是国民经济的重要组成部分,涉及衣、食、住、行等各个方面,与人民日常生活密不可分,其数量和规模大小是衡量一个城市发达程度的重要指标之一。本文研究的商贸流通领域是指包括商场、超市、室内集贸市场、室外集贸市场、其他商铺、宾馆/招待所、公共娱乐场所、餐饮场所,以及物资仓储场所在内的这九类场所。商贸流通场所作为人员流动性大、火灾载荷大的场所,易发生重特大火灾事故,造成严重的人员伤亡、直接和间接经济损失。研究商贸流通领域火灾事故的特征和规律,预测火灾事故发展趋势,可以为政府和经营单位提供消防安全管理工作方面的指导,从而采取相应的对策措施,预防和减少火灾发生,降低事故损失,对促进经济健康发展和社会稳定具有重大意义。本文的主要研究内容和成果如下:（1）进行了商贸火灾事故的特征和规律研究。采集我国2007-2013年商贸流通领域九类场所发生火灾事故的数据,对数据进行了统计分析,绘制了统计直方图,得到了商贸火灾发生频率、起火原因、区域分布和季度分布的分布规律以及随时间的变化规律。（2）研究建立了火灾事故发展趋势的预测模型并进行了模拟。采用时间序列分析的方法,选用2007-2012年每季度发生全国商贸流通领域较大及以上火灾事故的起数数据和伤亡人数数据,运用Eviews软件建立了ARIMA?0,0,8?预测模型,通过检验认为该模型是适合的,并运用该模型对2013年一季度四季度的商贸火灾情况进行了动态预测,得到模型的拟合度很好、预测结果具有很高的精确性的结论。（3）总结了我国商贸消防工作的现状和问题,研究了商贸流通领域的消防安全管理对策。结合商贸火灾特性和发生规律,分别从优化政府领导和监管工作、优化商贸经营单位消防安全管理,以及充分发挥第三方组织的作用的角度,提出了改进商贸消防安全管理工作的相应对策。提出了商贸流通领域的消防管理工作应形成政府领导监管、经营单位全面负责、第三方组织有效支持的三角形结构。

武汉市人民政府[7]（2016）在《市人民政府关于调整和规范市级权力清单的通知》文中研究说明武汉市人民政府文件武政规〔2015〕19号各区人民政府,市人民政府各部门:为深人贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,加快转变政府职能,大力推动简政放权,全面推进依法行政,根据《中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见〉的通知》（中办发〔2015〕2 1号）、《省委办公厅省政府办公厅关于在全省推行政府工作部门权力清单制度的通知》(鄂办发〔2015〕23

林丽[8]（2014）在《公共聚集场所火灾隐患分析及消防安全对策》文中研究表明近年来随着经济发展步伐的加快,公众聚集场所也在不断增加,相应的火灾事故也呈不断上升的趋势,给人民生命财产安全造成了严重的威胁,为贯彻落实"预防为主,防消结合"的工作方针,本文就公共聚集场所火灾隐患进行了简单的分析。对该类场所的消防安全对策进行了研究探讨。

赵利程[9]（2011）在《集贸市场火灾危险性及防火对策探讨》文中研究说明集贸市场用于物资交流的批发、零售,市场内物资高度集中,人员繁杂,可燃物品多,用火用电众多,集贸市场火灾时有发生。针对现阶段我国集贸市场的发展现状及特点,分析了我国集贸市场的火灾危险性,并从其建筑防火和消防管理两个方面提出了相应的防火对策。

郑蒙[10]（2011）在《论建材集贸市场的消防安全现状及预防对策》文中指出结合建材集贸混合市场火灾隐患整治试点工作,就集贸市场的消防安全现状、火灾危险性和消防安全管理情况总结了几点认识,以全面推进该类市场火灾隐患综合整治,确保消防安全。

### 二、大中型集贸市场的消防特点及防火管理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大中型集贸市场的消防特点及防火管理（论文提纲范文）

#### （2）新型农村社区公共服务设施配置的绩效评价及优化 ——以青岛市新型农村社区为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究文献综述

1.3.1 国内研究现状和发展动态

1.3.2 国外研究现状和发展动态

1.3.3 小结

1.4 研究思路与研究方法

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线

第2章 概念界定及相关研究

2.1 概念界定

2.1.1 新型农村社区

2.1.2 公共服务设施

2.1.3 绩效评价

2.1.4 层次分析法

2.2 新型农村社区的政策背景研究

2.2.1 国家政策背景

2.2.2 山东省政策背景

2.2.3 青岛市政策背景

2.3 新型农村社区的类型研究

2.4 新型农村社区公共服务设施配置研究

2.4.1 城市和乡村的公共服务设施配置横向研究

2.4.2 国家和地方的农村公共服务设施配置纵向研究

2.4.3 青岛市新型农村社区配置标准研究

第3章 构建新型农村社区公共服务设施配置的绩效评价体系

3.1 绩效评价的特点

3.2 绩效评价指标和方法的确立

3.2.1 绩效评价指标的确立

3.2.2 绩效评价方法的选择

3.3 绩效评价指标体系的建立

3.4 绩效评价指标体系的建立

3.5 本章小结

第4章 基于层次分析法的绩效评价指标权重确定及分析

4.1 调查基本情况

4.2 运用层次分析法确定权重

4.2.1 递阶层次结构

4.2.2 构造判断矩阵

4.2.3 权重计算

4.2.4 一致性检验

4.3 绩效评价的权重分析

4.3.1 基于分目标层B的指标权重分析

4.3.2 基于准则层C的指标权重分析

4.3.3 基于指标层D的指标权重分析

第5章 青岛市新型农村社区公共服务设施配置的绩效评价

5.1 样本社区选取原则

5.2 样本社区合理性分析

5.3 样本社区公共服务设施配置绩效分析

5.3.1 城中村改造型

5.3.2 小城镇集聚型

5.3.3 功能区整合型

5.3.4 龙头企业带动型

5.3.5 中心村融合型

5.4 绩效评价

5.4.1 样本社区评价打分

5.4.2 评价打分结果汇总

5.4.3 小结

第6章 青岛市新型农村社区公共服务设施配置的评价分析及优化

6.1 样本社区公共服务设施配置评价结果分析

6.1.1 样本社区公共服务设施配置横向分析

6.1.2 样本社区公共服务设施配置纵向分析

6.1.3 样本社区公共服务设施配置综合分析

6.1.4 小结

6.2 基于评价结果分析的公共服务设施配置优化

6.2.1 小城镇集聚型社区配置优化

6.2.2 城中村改造型社区配置优化

6.2.3 功能区整合型社区配置优化

6.2.4 龙头企业带动型社区配置优化

6.2.5 中心村融合型社区配置优化

6.3 新型农村社区公共服务设施配置制度保障

6.3.1 结合社区实际,实现差异化管理配建

6.3.2 贯彻“两区共建”,为社区发展提供内生动力

6.3.3 健全新型农村社区立法,坚持基层服务深化下沉

6.3.4 合理灵活确定公共服务设施规划布局

第7章 结语

7.1 研究成果

7.2 研究创新点

7.3 研究不足之处

参考文献

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

附录

致谢

#### （5）大型家具专业批发市场消防安全疏散研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究对象

1.4 研究方法和研究内容

1.4.1 研究方法

1.4.2 研究内容

1.5 技术路线

第二章 大型家具专业批发市场调查与分析

2.1 调查目的与内容

2.1.1 调查目的

2.1.2 调查内容

2.2 调研方法

2.2.1 火灾荷载的调研方法

2.2.2 人员密度的调研方法

2.3 大型家具市场现状调研

2.3.1 宜家家居

2.3.2 红树湾家具博览中心

2.3.3 香江家私城

2.3.4 博皇家具博览中心

2.3.5 吉盛伟邦国际家具博览中心

2.3.6 火灾荷载、人员密度调研结果汇总

2.4 调研结果分析

2.5 大型家具专业批发市场人员密度取值

2.6 本章小结

第三章 大型专业批发市场消防安全疏散影响因素分析

3.1 火灾发展规律

3.2 火灾特性和人员特性

3.2.1 火灾特性

3.2.2 人员特性

3.3 消防安全疏散判断

3.3.1 人员疏散过程

3.3.2 人员安全疏散的判断依据

3.4 本章小结

第四章 某大型家具专业批发市场安全疏散模拟

4.1 基本概况

4.2 火灾危险源辨识

4.2.1 可燃物分布情况

4.2.2 火灾荷载

4.3 火灾场景设计

4.3.1 火灾场景：火源靠近某一疏散楼梯

4.3.2 火灾场景：火源与两端疏散楼梯等距

4.3.3 火灾场景：火源位于第八层靠近十字庭

4.3.4 火灾场景：火源位于第三层靠近十字庭

4.3.5 火灾场景：火源位于十字庭

4.3.6 火灾场景：连廊顶棚增加高度

4.3.7 火灾场景总结

4.4 烟气运动的FDS软件模拟

4.4.1 物理模型

4.4.2 火源靠近某一疏散楼梯时烟气运动的模拟

4.4.3 火源与两端疏散楼梯等距时烟气运动的模拟

4.4.4 火源位于第八层靠近十字庭时烟气运动的模拟

4.4.5 火源位于第三层靠近十字庭时烟气运动的模拟

4.4.6 火源位于十字庭时烟气运动的模拟

4.4.7 连廊顶棚增加高度时烟气运动的模拟

4.4.8 计算结果汇总与分析

4.5 人员安全疏散的BUILDINGEXODUS模拟

4.5.1 模拟计算范围的选取

4.5.2 参数设定

4.5.3 计算模型

4.5.4 计算结果

4.5.5 方案模拟的结果分析

4.5.6 人员疏散所需时间（RSET ）与可用时间（ASET）

4.6 本章小结

第五章 消防安全疏散对策与优化措施研究

5.1 消防安全疏散解决思路

5.2 消防对策

5.2.1 提高建筑耐火等级，降低商场火灾荷载

5.2.2 改善建筑平面布局，保证防火分隔

5.2.3 加强消防设施建设及管理，提高发现及扑灭初起火灾能力

5.2.4 加强消防安全管理，提高消防安全意识

5.3 安全疏散优化措施

5.3.1 优化防火分区划分

5.3.2 利用建筑连廊疏散

5.3.3 设计通透式商铺

5.3.4 完善疏散引导系统

5.4 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）我国商贸流通领域火灾事故状况调查分析及对策研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究现状

1.4 研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

第2章 商贸火灾事故统计分析

2.1 火灾概况

2.2 商贸火灾发生频率及后果分析

2.2.1 商贸火灾发生频率

2.2.2 直接财产损失

2.2.3 死亡人数

2.2.4 小结

2.3 商贸火灾起火原因分析

2.3.1 商场

2.3.2 其他商铺

2.3.3 餐饮场所

2.3.4 物资仓储场所

2.3.5 小结

2.4 较大及以上商贸火灾的区域特征分析

2.4.1 起数特征

2.4.2 直接经济损失特征

2.4.3 亡人数特征

2.4.4 小结

2.5 较大及以上商贸火灾的季度特征分析

2.5.1 起数特征

2.5.2 直接损失特征

2.5.3 亡人数特征

2.5.4 小结

2.6 典型事故案例分析

2.6.1 迅驰星空网络会所火灾

2.6.2 深圳荣健批发市场火灾

2.6.3 天津莱德商厦火灾

2.7 本章小结

第3章 基于Eviews软件建立商贸火灾起数的ARIMA预测模型

3.1 Eviews软件介绍

3.2 ARIMA模型

3.2.1 ARIMA模型简介

3.2.2 ARIMA模型的原理

3.2.3 ARIMA建模流程

3.3 建立商贸火灾伤亡人数预测模型

3.3.1 模型的建立

3.3.2 运用模型进行商贸火灾伤亡人数预测

3.4 本章小结

第4章 商贸消防安全管理对策研究

4.1 我国商贸消防现状和问题

4.1.1 政府监管和经营单位全面负责的双向结构

4.1.2 商贸火灾特性对消防安全管理提出更高要求

4.1.3 应急疏散和灭火救援不力

4.2 优化商贸消防安全管理工作的对策

4.2.1 优化政府领导和监管工作

4.2.2 优化商贸经营单位的消防安全管理

4.2.3 第三方组织有效支持

4.3 本章小结

第5章 结论和展望

致谢

参考文献

附件1 商贸火灾事故统计数据表

附件2 较大及以上商贸火灾事故统计表

#### （8）公共聚集场所火灾隐患分析及消防安全对策（论文提纲范文）

1 公众聚集场所的范围及特点

2 公众聚集场所的火灾隐患

2.1 静态火灾陷患

2.1.1 内部消防设计不合理

2.1.2 安全疏散条件不符合规范要求

2.1.3 内部装修工程设计不符合规范要求

2.1.4 电器安装不规范

2.1.5 烟气无法有效的排除

2.2 动态火灾隐患

2.2.1 经营者消防意识淡薄, 经营者追求最大的经营收益

2.2.2 消防设备、设施不能正常工作

2.2.3 用火用电管理不完善

2.2.4 单位未落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》一些娱乐场所未建立健全防火档案

3 公众聚集场所消防安全对策

3.1 搞好建筑布局, 提高结构的耐火等级, 保证防火分隔, 防止火灾蔓延

3.2 设置安全疏散设施、防止人员伤亡

3.3 加强可燃物品的使用、销售管理、减少火灾荷载

3.4 加强电源与火源的管理、消除起火因素

3.5 落实灭火措施, 加强自动报警、灭火设施和器材设备的管理

#### （9）集贸市场火灾危险性及防火对策探讨（论文提纲范文）

一、集贸市场的火灾危险性分析

(一) 消防管理难度大

1.人员杂、流动性大、消防安全意识差

2.摊位多、占地面积大、火灾蔓延快

3.经营方式繁多

4.商品储存量大, 价值高

5.物品堆放杂乱, 可燃物品类别多

(二) 建筑内的防火不合要求

1.防火等级低, 防火间距不足

2.通道和出口不合要求

3.消防设施不完善

4.装饰材料防火性能不合要求

5.用火用电混乱, 数量大

(三) 人为引起的其他隐患

二、集贸市场的建筑防火措施

(一) 搞好建筑规划和总平面布置

(二) 进行防火分隔, 防止火灾蔓延

(三) 设置安全疏散设施, 防止人员伤亡

(四) 完善和配备市场内的消防设施

三、集贸市场的消防管理措施

(一) 严格按规定执行

(二) 明确责任、分级管理

(三) 落实消防组织, 建立健全防火管理制度

1.成立防火管理机构

2.建立健全防火管理制度

3.健全消防安全组织, 加强应急灭火疏散训练

(四) 改善市场防火条件, 做好市场内防火管理

1.改善市场建筑防火条件, 增强抗御火灾能力

2.搞好市场内防火管理

#### （10）论建材集贸市场的消防安全现状及预防对策（论文提纲范文）

0 引言

1 建材集贸混合市场消防安全现状

1.1 先天性隐患多

1.2 消防设施滞后水源缺乏

1.3 用火用电混乱

1.4 管理薄弱, 责任不明确

1.5 消防通道不畅通, 占用现象严重

2 当前市场火灾危险性

2.1 防火安全管理薄弱

2.2 市场面积大, 易造成“火烧连营”

2.3 可燃物品多, 火灾蔓延迅速

2.4 人员繁杂, 管理难度大

2.5 电气设备多, 易发生电气火灾

3 市场消防管理长效机制的建议

3.1 建章立制, 责任分明

3.2 消防管理规范化

3.3 加大宣传力度, 督促整改火灾隐患

4 结语

### 四、大中型集贸市场的消防特点及防火管理（论文参考文献）

- [1]四川省人民政府办公厅关于印发《四川省乡镇（街道）法定行政权力事项指导目录》《四川省赋予乡镇（街道）县级行政权力事项指导目录》的通知[J]. 四川省人民政府办公厅. 四川省人民政府公报, 2021(02)

- [2]新型农村社区公共服务设施配置的绩效评价及优化 ——以青岛市新型农村社区为例[D]. 谭天. 青岛理工大学, 2019(01)

- [3]北京市人民政府关于宣布失效一批市政府文件的决定[J]. 北京市人民政府. 北京市人民政府公报, 2018(10)

- [4]许昌市人民政府关于取消和调整市政府部门行政职权事项的决定[J]. 许昌市人民政府. 许昌市人民政府公报, 2018(06)

- [5]大型家具专业批发市场消防安全疏散研究[D]. 郑良佳. 华南理工大学, 2017(05)

- [6]我国商贸流通领域火灾事故状况调查分析及对策研究[D]. 刘萍萍. 中国地质大学(北京), 2016(02)

- [7]市人民政府关于调整和规范市级权力清单的通知[J]. 武汉市人民政府. 武汉市人民政府公报, 2016(04)

- [8]公共聚集场所火灾隐患分析及消防安全对策[J]. 林丽. 科技视界, 2014(23)

- [9]集贸市场火灾危险性及防火对策探讨[J]. 赵利程. 武警学院学报, 2011(12)

- [10]论建材集贸市场的消防安全现状及预防对策[J]. 郑蒙. 山西建筑, 2011(15)

本文来源: https://www.lw766.cn/article/6f4bc74d648525d15c8adf37.html