# 三相不平衡及无功补偿在配电系统中的应用

### 一、配电系统三相不平衡及无功补偿的应用（论文文献综述）

粟宇[1]（2021）在《大型空调主机三相不平衡对其接入端电缆桥架的影响与治理研究》文中进行了进一步梳理大型空调离心机组具有效率高,运行灵活,使用方便等特点,在各类工民用项目中应用广泛。空调运行过程中由于主机三相不平衡引起的电缆桥架发热、起火、低频振动及噪声等问题日益突出,本论文针对此类问题进行深入研究分析。讨论了ANSYS Maxwell、Workbench电磁仿真软件网格法建模方法,根据多场耦合仿真理论,设计了空调主机三相不平衡引起电缆桥架涡流效应建模的多场耦合仿真流程图,分析了电磁场与涡流热效应及机械效应的多场耦合关系。针对空调主机三相不平衡引起电缆桥架发热、低频振动及噪声问题,依据电磁涡流热效应及机械效应的原理,利用Maxwell电磁仿真软件,运用多场耦合方法建立了电缆桥架三维模型,包括电缆桥架几何模型,温度场模型,结构场模型和噪声场模型,分析了各物理场之间的影响和耦合关系。利用该模型仿真空调主机三相电流不平衡时,涡流效应对电缆桥架发热、振动及噪声的影响和治理措施。仿真结果表明降低三相不平衡度、三相电缆规范布置及切断密闭铁磁电缆桥架的磁路均对解决上述问题有效果。针对空调主机三相不平衡引起电缆桥架起火的问题,根据空调主机的实际参数,建立其二维模型,输入不同的不平衡度下模型的输入电流激励,分别进行模型仿真,得出不同输入三相电流不平衡度与输出电机外壳感应电流参数之间的规律。根据理论分析与仿真结果,对大型空调主机因三相不平衡引起的故障治理措施进行改进,改进措施包括对三相单芯电缆按回路进行规范绑扎,将电缆桥架铁质盖板更换为塑料盖板,补充对主机及电缆桥架的接地等。实测整改前后电缆桥架的电流、温度及噪声值等参数,并将治理前后实测数据进行对比分析,效果明显,表明仿真结果的有效性。治理后经过较长时间的运行,故障现象消失或明显改善,治理方法有效。本次治理研究提高了空调机组运行的可靠性、稳定性和安全性,为预防此类电气故障提供了参考。

汪丽,魏振宇,汪泽重,王宇,张琪[2]（2021）在《无功补偿装置在提升功率因数和解决三相负荷不平衡方面的应用研究》文中认为随着电网的快速发展,三相不平衡度及功率因数偏低问题愈发严重。以补偿后系统不平衡度最小为优化目标,提出了智能低压电容器进行动态无功补偿的补偿策略,有效降低了配变三相不平衡度、提升了低压台区功率因数水平,降低了电网线路损耗。以湖北随州电网为实例,对两个低压台区进行了补偿及验证,三相不平衡度有了明显的降低,功率因数得到显着提升,验证了策略的正确性、有效性。

刘明[3]（2021）在《46行副井提升机电气系统谐波治理及动态无功补偿技术应用研究》文中进行了进一步梳理

孙峰洲[4]（2021）在《含高比例分布式新能源的柔性配电网优化运行研究》文中指出近年来,为满足国家能源战略转型的迫切需求,以太阳能和风能为典型代表的清洁分布式新能源在配网侧得到快速发展。然而,随着分布式新能源渗透率的不断提升,其固有的出力不确定性、接入方式与发电上网模式的多样性对配电网的影响日益凸显,使配网的运行调度面临新的挑战。针对分布式新能源高比例接入所带来的挑战,本文通过对柔性配网接口变流器运行指令的协调优化,充分发挥其功率可双向灵活调控的优势,在日内调度层面,着重解决配网源荷波动功率的消纳问题;在日前调度层面,着重解决配网三相不平衡的抑制和市场机制下配网多主体的协调问题。具体工作内容如下:一、针对日内调控中源荷波动功率的消纳问题,首先,提出了多变流器下垂参数协调优化框架,基于不同尺度的源荷预测数据,对电压源型变流器（Voltage source converter,VSC）下垂参考点和斜率进行分层优化。其次,针对传统斜率优化模型中忽略变流器暂态控制环节,可能导致系统运行失稳的问题进行研究。以基于V-P下垂控制的环状直流配网为例,分析了下垂斜率与源荷功率变化对系统小干扰稳定性的影响。最后,提出了VSC下垂斜率小干扰稳定优化调度方法,通过在斜率优化模型中增加小干扰稳定约束,求得保证系统小干扰稳定运行的最优斜率指令与斜率稳定域范围。此外,在求解算法方面,为提高其寻优能力与求解效率,提出了基于遗传算法与序列非线性规划法相结合的改进求解算法。二、考虑新能源出力不确定性影响,针对当日内新能源实际出力偏离预测场景较大时系统稳态安全约束越限的问题,以潮流形式较为复杂的交直流混合配网为研究对象,以不确定集的方式描述新能源的出力波动,建立了VSC下垂斜率鲁棒优化模型。在斜率鲁棒优化模型的求解中,分别针对子模型非凸与二阶锥松弛不精确的问题,提出了Vac2-P和Vac2-Q双下垂协调控制策略与支路电流限值策略,以提高调度指令的可靠性。此外,为定量评估配网对新能源出力随机波动的适应能力,在斜率鲁棒优化模型的基础上,建立了新能源出力波动区间修正模型,以求得保证系统安全运行的最大新能源出力波动范围。三、针对分布式新能源三相不平衡接入配网所带来的影响,提出了柔性多状态开关多目标优化调度方法。考虑配网三相线路间的耦合关系,建立了基于半正定潮流约束的多目标优化模型,充分发挥多端柔性多状态开关对潮流灵活调控的优势,以柔性多状态开关各端口三相有功和无功功率指令为优化变量,对系统网损和三相电压不平衡度进行综合治理。在求解算法上,针对半正定优化模型秩1约束松弛不精确的问题,提出了一种切平面迭代求解方法,以提高最优潮流计算结果的准确性。四、针对市场机制下配网多利益主体的博弈问题,提出了含风光储独立微网的配电系统多主体协调调度方法,该方法包括有功调度与无功调度两个阶段。首先,在有功调度阶段,建立了基于主从博弈的有功优化模型,在斯塔克伯格均衡下制定配网对各微网的最优分时电价与电量交互计划。其次,在无功调度阶段,建立了基于配网最大成本约束的无功优化模型,在有功调度计划的基础上,充分利用微网并网接口VSC的剩余容量,向配网提供无功支撑,在不影响配网运行成本与各微网内部调度计划的前提下,对配网有功调度计划进行修正,以降低配网平均节点电压偏差,提高配网电压质量。

唐旺[5]（2021）在《基于自适应的混合无功补偿控制方法研究》文中提出随着现代科技的快速发展,各种电气负载在电网中不断涌现,例如阻感性负载、阶段冲击性负载和不平衡负载。该类负载消耗大量无功功率,容易造成电网系统功率因数下降。当功率因数下降到一定程度,高占比的无功功率大大增加了电网的容量负荷,从而造成电力传输效率降低。为解决现代电力系统中由于阻感性、阶段冲击性和不平衡负载接入所引起的电力问题,对电网进行无功补偿,实现功率因数的提高及电力传输效率的增加是必要的。目前,已有大量文献对采用电容实现电网无功功率补偿进行研究,但采用自适应方法对功率因数实施补偿的研究仍然较少。针对以上问题,本文主要采用晶闸管投切电容器（TSC）和静止无功发生器（SVG）相混合,并结合参数自适应方法实现无功功率补偿。该方法不仅拥有灵活快速的大容量补偿特点,还兼顾了SVG连续输出容性和感性无功的特点。同时,提出了工业领域TSC与SVG相混合的拓扑结构。本文主要完成工作包括:（1）对TSC和SVG的工作原理和拓扑结构进行探讨和选取。其中TSC选用星形无中线的连接方式和二进制不等容量分组方式。通过对投切暂态分析,采用了晶闸管两端电压相等时触发晶闸管,避免了投切过程过流过压现象。SVG主电路拓扑结构选取双电容式三桥臂结构。通过对比SVG直接电流与间接电流控制方法,本文采用改进的SVPWM法,简化了计算复杂度,提高了系统动态响应时间。（2）基于自适应算法实现了电阻及电感值的在线辨识,进而获得无功功率补偿容量,实现无功功率的在线实时补偿。该方法不但可以应对复杂工业环境的实时变化,而且计算速度较快,准确性高。同时,通过仿真实验验证了算法的正确性。针对混合补偿装置的控制方法,提出混合补偿分层控制策略,即协调控制层、无功控制层和执行层三个层次。根据自适应算法计算出来的补偿容量,协调层分配给TSC和SVG补偿值,无功控制层根据分配值产生投切信号及驱动信号,执行层根据驱动信号控制主电路进行功率补偿。（3）采用计算机对所得理论进行了仿真。仿真结果表明:在三相平衡负载和三相不平衡负载下,本文所得方法对无功功率均有良好的补偿效果,系统整体功率因数得到有效提高,三相不平衡得到有效改善。

黄新梅[6]（2021）在《基于模块化三电平电能质量综合补偿装置的研究》文中研究说明随着工业化的迅猛发展,接入电力系统低压配电侧的用电负载不断增加,导致电能质量问题日益严重。不同特性的负载会引起不同的电能质量问题,例如接入感性负载会造成输电线路传送大量的无功功率,降低功率因数;接入非线性负载会向系统注入谐波电流;接入不对称负载会导致系统三相电流不平衡等。目前,治理电能质量的主要办法是利用各种电能质量补偿装置。为了提高装置的利用率和性价比,希望电能质量补偿装置可以一机多用,即一种电能质量补偿装置可以治理不同的电能质量问题。因此,本文研究了一种采用中点钳位型三电平变流器作为主拓扑结构的电能质量综合补偿装置,通过改变其控制算法可以实现多种功能,如补偿无功、抑制谐波、治理三相不平衡等。本文第一章介绍了电能质量的概念和相关研究,常见的电能质量补偿装置以及三电平拓扑结构。第二章介绍了所研究的电能质量综合补偿装置的系统结构,并分别说明其补偿无功、抑制谐波、治理三相不平衡的原理。第三章以中点钳位型三电平变流器为例,研究了三电平变流器的运行原理、数学模型、调制策略和固有的中点电压不平衡问题。针对中点电压不平衡问题,着重分析了自平衡特性,并提出了一种向某一相注入合适的补偿电压的中点电压控制方法。由于我国低压配电网通常采用三相四线制式,本章所讨论的调制策略和中点电压不平衡问题均适用于三相四线制式。第四章研究了电能质量综合补偿装置的控制系统,主要分为电流内环和电压外环两部分。电流内环分成上层环节的指令电流提取和下层环节的电流跟踪控制两部分讨论。在指令电流提取中,基于双dq变换法和正交构造法提取负载电流中的各种分量,采用正负序分离的软件锁相算法提高提取精度。在电流跟踪控制中,研究了PI控制和改进的无差拍控制。在电压外环中,采用PI控制器与限幅器相结合的控制方法。最后,根据主电路参数和控制系统的设计,在实验室搭建适用于三相四线制系统的电能质量综合补偿装置。通过实验对比了两种电流跟踪控制的性能,并验证了所研究的电能质量综合补偿装置可以实现补偿无功、抑制谐波、治理三相不平衡等多种功能。

窦圣霞,梁飞,汪海燕[7]（2020）在《混合补偿优化控制策略、装置配置方法及补偿效果验证分析》文中提出随着近年工业的飞速发展,配电系统架构不平衡及配电变压器的大量使用造成了配电系统三相不平衡。从三相不平衡及无功补偿原理入手,采用相间、分相以及动态补偿的混合补偿策略,并结合混合差分进化法对补偿量进行寻优处理,以保证在配电系统电压补偿中不过补,达到最优补偿效果。仿真分析及工程案例研究显示,混合补偿策略能够有效降低配电系统的三相不平衡度,动态补偿系统的稳定性及有效性较高,具有良好的市场应用前景。

熊勇[8]（2020）在《基于动态功率调节的低压配电网三相不平衡治理方法研究》文中进行了进一步梳理目前低压配电网中广泛存在着三相不平衡现象,为此,本文采用了一种基于动态功率调节的低压配电网三相不平衡的治理方法,该治理方法主要是通过电压源型逆变器（Voltage Source Inverter,简称“VSI”）来实现三相负载的动态功率补偿,而动态功率输出则采用直接电流控制,并对VSI的SPWM（Sinusoidal Pulse Width Modulation）调制环节采用开关函数及动态相量法进行简化建模。最后,通过在Matlab/Simuilink仿真平台进行仿真验证,结果表明,本文所采用的不平衡治理装置的简化模型及其所采用的控制方式十分有效,三相不平衡治理效果明显。为了进一步验证本文中提出的三相不平衡治理方法的有效性及工程实际应用价值,研发出基于VSI的不平衡补偿装置的样机并实际挂网运行,经过对挂网运行采集到的真实数据分析,表明加装该不平衡补偿装置治理后的台区三相不平衡度显着降低,通过真实案例验证了本文所提的三相不平衡治理方法的有效性。

杨乔丹[9]（2020）在《含分布式电源的配电网三相电压不平衡度抑制策略研究》文中提出随着社会经济的高速发展,人们对电能的需求日益增加,单相供电的终端负荷持续增长,导致配电网中的不平衡问题更加突出,对电能质量产生较大的危害。再加上传统化石能源危机的加重和人们环保意识的增强,环境友好的可再生能源发电在电力系统中得到重视和发展。然而由于光伏发电、风力发电等为代表的新型能源具有随机性和不可控制性,在新能源接入电网的同时保证电能质量,同时实现新能源优化分配成为电力系统新的挑战。因此,本文视虚拟电厂（VPP）为电力系统的可调度资源,降低系统中光伏出力的随机波动性,提高其利用率,进而实现系统级的有功优化调度;同时通过优化光伏逆变器的电压无功控制策略,对电网提供无功补偿,抑制三相系统的不平衡现象,进而实现电能质量的提高。通过对算例分析、计算的结果验证了模型方法的实用有效性,具体内容如下:首先针对含分布式光伏的配电系统中的三相不平衡问题,结合VPP参与配电网优化调度的特性构造了分布式光伏系统、燃气轮机和电池储能系统的模型。根据配网三相不平衡情况,分析了配网中三相不平衡的计算依据。针对含分布式电源配电网分析的复杂性,引入Open DSS开源配网计算软件作为数值仿真计算平台,实现正常工作条件下的序列潮流计算,并利用它开放、灵活的优越性,通过DSS/COM接口将Matlab与Open DSS连接。用Open DSS实现物理层的元件建模与电气计算,在Matlab平台上实现决策层的优化计算。然后,按照分布式电源在配电网中发展水平的差异,针对初期状况,研究了通过优化光伏逆变器的电压无功补偿策略来降低三相不平衡度的基本方法;针对高级阶段,在预测不同环境条件下光伏和负荷功率曲线的基础上,进一步计入分布式电源的随机波动性,研究了以燃气轮机成本最低与三相不平衡度最小的VPP多目标优化运行策略。最后,以改进的IEEE34节点系统为对象,用粒子群算法实现对优化模型的求解。计算结果表明,当少量光伏电源接入电网时,通过合理控制其逆变器能够实现降低三相不平衡度的作用;当可调度分布式电源十分丰富时,通过VPP实现多控制器的协调优化能够在以燃气轮机成本为代表的经济指标和以三相不平衡度为代表的电能质量指标间取得合理的平衡。

朱非白[10]（2020）在《基于T型三电平拓扑的新型电能质量补偿器的研究》文中研究说明近年来,随着工业炼钢电弧炉和轧机容量扩大、电力电子技术应用广泛及铁路电气化快速发展,电网电压波动、不平衡以及谐波等电能质量问题日益严重,改善电能质量问题对改善民生与经济发展有着重要的现实意义。常见的电能质量补偿装置,如静止无功发生器、投切电容器不平衡治理和有源滤波器等,在实现无功补偿、不平衡治理和谐波抑制时存在一定缺陷。为此,有学者提出另一种电能质量综合补偿拓扑,该拓扑控制策略简单,可很好地吸收负载侧电流的谐波与不平衡分量,并控制系统功率因数接近于1,在三相三线制系统中得到应用,但是在三相四线制系统中存在谐波及不平衡电流补偿效果欠佳、无法补偿零序电流等问题。针对上述问题,本文提出一种基于T型三电平逆变器的新型电能质量补偿器拓扑,以及适用于该补偿器的改进3D-SVPWM调制策略。本文第一章详细介绍了电能质量的概念与国内外现状,以及我国电能质量相关的国家标准;第二章说明无功补偿、不平衡治理和谐波抑制的基本原理及措施,介绍了静止无功发生器、投切电容器治理不平衡和有源滤波器等常见的电能质量补偿装置,并指出其存在的缺陷,介绍本文采用的另一种电能质量综合补偿拓扑,该拓扑相比常见装置拓扑具有控制方法简单、补偿效果好等优势,但是应用于三相四线制系统时存在不能补偿零序电流等问题;第三章提出一种基于T型三电平拓扑的新型电能质量补偿器,将逆变器直流侧中点接地以补偿零序电流,在系统侧和负载侧并联滤波电容改善电压质量,并采用一种改进的3D-SVPWM调制策略改善谐波及不平衡电流补偿效果,本章详细分析该新型电能质量补偿器无功补偿、谐波抑制和不平衡治理的工作原理,及其直流侧电压控制策略和参数选择,最后对补偿器的性能进行仿真验证;第四章深入研究当新型电能质量补偿器采用传统3D-SVPWM调制策略及正、负极平衡控制时系统侧出现谐波及不平衡电流的根本原因,提出改进的3D-SVPWM调制策略及改进的正、负极平衡控制,不仅能够改善系统侧电流质量,还能改善直流侧正、负极电压平衡状况,最后通过仿真验证改进算法及平衡控制的效果。

### 二、配电系统三相不平衡及无功补偿的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、配电系统三相不平衡及无功补偿的应用（论文提纲范文）

#### （1）大型空调主机三相不平衡对其接入端电缆桥架的影响与治理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 研究现状

1.2.1 国外发展现状和动态

1.2.2 国内发展现状和动态

1.3 主要研究内容、方法及关键技术

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 主要研究方法

1.3.3 关键技术

第二章 空调机组三相不平衡理论

2.1 空调机组三相不平衡的理论基础

2.1.1 空调机组电机特性

2.1.2 三相不平衡相关的磁动势理论

2.2 三相不平衡度及其计算

2.3 空调机组三相不平衡的危害

2.3.1 损坏用电设备

2.3.2 对电动机的影响

2.3.3 对配电系统的影响

2.4 本章小结

第三章 建模与仿真的理论基础

3.1 大型空调离心机组配电系统描述

3.2 建模与仿真的相关理论

3.2.1 涡流热效应产生的原理

3.2.2 桥架电磁场与电磁力的原理

3.2.3 流场与声场的耦合原理

3.3 网格划分法建模的理论

3.4 多场耦合仿真理论

3.4.1 多场耦合原理分析

3.4.2 多场耦合的仿真流程

3.5 本章小结

第四章 三相不平衡治理的建模与仿真

4.1 空调机组桥架涡流效应建模与仿真

4.1.1 桥架几何模型建立

4.1.2 电磁场与温度场的耦合仿真

4.1.3 电磁场与结构场的耦合仿真

4.1.4 结构场与流场、声场的耦合仿真

4.1.5 桥架涡流效应仿真结果分析

4.2 空调机组电机外壳电流仿真研究

4.2.1 机组三相电流平衡时外壳电流仿真

4.2.2 机组三相电流不平衡时外壳电流仿真

4.2.3 电机外壳感应电流仿真结果分析

4.3 本章小结

第五章 空调机组三相不平衡治理实践

5.1 空调机组设置情况简介

5.2 三相不平衡引起桥架涡流故障分析与治理

5.2.1 三相不平衡引起桥架涡流故障分析

5.2.2 三相不平衡引起桥架涡流故障治理

5.3 三相不平衡引起桥架火灾分析与治理

5.3.1 三相不平衡引起桥架火灾分析

5.3.2 三相不平衡引起桥架火灾的治理

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

在学期间主要研究成果

附录

#### （2）无功补偿装置在提升功率因数和解决三相负荷不平衡方面的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 基本原理

1.1 常见无功补偿装置

1.2 无功功率的影响

2 无功补偿策略

2.1 无功补偿规划目标

2.2 电容调节容量计算

3 实例分析

3.1 随县庞家岩3号台区

3.2 广水青龙2号台区

4 结语

#### （4）含高比例分布式新能源的柔性配电网优化运行研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文研究背景与意义

1.1.1 新能源发展背景

1.1.2 行业发展现状与趋势

1.1.3 含高比例分布式新能源配网关键问题

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配网源荷波动功率的消纳

1.2.2 配网三相不平衡的抑制

1.2.3 市场机制下配网多主体的协调

1.3 本文主要工作

第2章 分布式新能源接入下直流配网小干扰稳定下垂优化调度方法

2.1 引言

2.2 多变流器下垂参数协调优化框架

2.3 配网小信号状态空间模型

2.4 直流配网小干扰稳定性分析

2.4.1 下垂斜率变化对直流配网稳定性的影响

2.4.2 系统源荷功率变化对直流配网稳定性的影响

2.5 VSC下垂斜率小干扰稳定优化调度方法

2.5.1 VSC小干扰稳定斜率优化模型

2.5.2 斜率稳定域预优化模型

2.6 基于序列非线性规划法和遗传算法的改进求解算法

2.7 算例分析

2.7.1 算例系统说明

2.7.2 系统调控可靠性分析

2.7.3 系统调控经济性分析

2.7.4 斜率稳定域预优化模型有效性分析

2.7.5 算法改进策略有效性分析

2.8 本章小结

第3章 考虑新能源出力不确定性的交直流配网鲁棒下垂优化调度方法

3.1 引言

3.2 鲁棒优化理论

3.3 下垂斜率鲁棒优化模型

3.3.1 斜率优化主模型

3.3.2 极端场景寻优子模型

3.4 基于支路电流限值策略的改进CCG求解算法

3.5 新能源出力波动区间修正模型

3.6 算例分析

3.6.1 算例系统说明

3.6.2 系统调控经济性分析

3.6.3 系统调控安全性分析

3.6.4 新能源出力不确定系数敏感性分析

3.6.5 支路电流限值策略有效性分析

3.7 本章小结

第4章 考虑新能源三相不平衡接入的配网SOP多目标优化调度方法

4.1 引言

4.2 柔性多状态开关基本原理

4.3 基于半正定潮流约束的配网多目标优化模型

4.4 切平面迭代求解算法

4.5 算例分析

4.5.1 算例系统说明

4.5.2 全时段SOP参考点优化调控效果分析

4.5.3 典型时段SOP参考点优化调控效果分析

4.5.4 典型时段SOP斜率优化调控效果分析

4.5.5 切平面迭代求解算法有效性分析

4.6 本章小结

第5章 含风光储独立微网的配电系统多主体协调调度方法

5.1 引言

5.2 博弈理论

5.3 多主体协调能量管理框架

5.3.1 日前有功调度策略

5.3.2 日前无功调度策略

5.4 多主体协调能量管理优化模型

5.4.1 日前有功调度模型

5.4.2 日前无功调度模型

5.5 算例分析

5.5.1 算例系统说明

5.5.2 日前有功调度系统经济性分析

5.5.3 日前无功调度系统电压质量分析

5.6 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 论文工作总结

6.2 后续工作展望

参考文献

作者简历

攻读博士学位期间所取得的科研成果

攻读博士期间参加的科研工作

#### （5）基于自适应的混合无功补偿控制方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容

第二章 混合无功补偿系统工作原理

2.1 无功补偿基础知识

2.1.1 无功功率含义

2.1.2 功率因数含义

2.1.3 功率因数的影响

2.1.4 电容补偿无功功率原理

2.2 三相不平衡基础知识

2.2.1 三相不平衡含义

2.2.2 三相负荷不平衡原因

2.2.3 三相负荷不平衡影响

2.3 TSC工作原理

2.3.1 TSC主电路拓扑结构

2.3.2 TSC投切电容器基本原理

2.3.3 TSC投切时刻的选取

2.3.4 TSC投切电容器过渡过程

2.4 SVG工作原理

2.4.1 SVG主电路拓扑结构

2.4.2 SVG工作原理分析

2.4.3 SVG系统模型

2.5 本章小结

第三章 无功功率自适应补偿控制方法

3.1 静态无功功率补偿

3.1.1 估算法计算补偿容量

3.1.2 最大负荷补偿计算法

3.1.3 平均负荷补偿计算法

3.2 瞬时无功功率补偿

3.2.1 p-q算法

3.2.2 改进的p-q电流检测法

3.3 自适应无功功率补偿

3.3.1 自适应模型描述

3.3.2 无功功率自适应补偿控制

3.3.3 实例仿真

3.4 本章小结

第四章 混合补偿控制策略

4.1 TSC+SVG工作原理与特性

4.2 混合补偿控制策略

4.2.1 协调控制层研究

4.2.2 无功控制层分析

4.2.3 执行层工作分析

4.3 实验仿真

4.3.1 模型建立

4.3.2 仿真结果分析

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间的研究成果

#### （6）基于模块化三电平电能质量综合补偿装置的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 电力系统中电能质量问题的产生及其危害

1.1.1 电能质量标准的研究现状

1.1.2 典型的电能质量问题

1.2 电能质量补偿装置的研究现状

1.2.1 无功补偿装置

1.2.2 谐波抑制装置

1.2.3 三相平衡装置

1.3 典型的三电平拓扑结构

1.4 本文的主要内容

2 电能质量综合补偿装置及其补偿原理

2.1 电能质量综合补偿装置

2.2 电能质量综合补偿装置无功补偿原理

2.3 电能质量综合补偿装置抑制谐波原理

2.4 电能质量综合补偿装置治理三相不平衡原理

2.5 本章小结

3 三电平变流器

3.1 三电平变流器的工作原理

3.2 三电平变流器的数学模型

3.3 三电平变流器的调制策略

3.3.1 CBPWM

3.3.2 SVPWM

3.4 三电平变流器的中点电压不平衡

3.4.1 中点电压不平衡的产生原因

3.4.2 中点电压自平衡分析

3.5 中点电压控制方法

3.6 本章小结

4 电能质量综合补偿装置的控制系统

4.1 指令电流的提取

4.1.1 坐标变换

4.1.2 负载电流各分量的提取及指令电流运算

4.1.3 基于正负序分离的锁相方法

4.2 电流跟踪控制

4.2.1 常见的电流跟踪PWM控制方法

4.2.2 电流内环PI控制

4.2.3 电流内环无差拍控制

4.3 直流侧母线电压控制

4.4 本章小结

5 电能质量综合补偿装置的设计及实验

5.1 主电路参数设计

5.1.1 直流侧电压参数

5.1.2 直流侧电容参数

5.1.3 滤波器电感参数

5.1.4 功率开关管的选择

5.2 控制系统设计

5.3 实验

5.3.1 两种电流内环控制的比较实验

5.3.2 基于改进的无差拍控制的补偿实验

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （7）混合补偿优化控制策略、装置配置方法及补偿效果验证分析（论文提纲范文）

1 混合无功功率补偿的计算公式

1.1 三相不平衡的计算原理

1.2 无功功率补偿的计算原理

1.2.1 单一用户的虚功补偿

1.2.2 功率因数滞后、超前的补偿关系

1.2.3 多用户功率因数补偿

2 混合补偿容量优化策略

2.1 三相不平衡无功补偿原理

2.2 混合差分进化法的求解步骤

2.2.1 步骤1 初始化

2.2.2 步骤2 突变操作

2.2.3 步骤3 交配操作

2.2.4 步骤4 评估及选择

2.2.5 步骤5 迁移操作

2.2.6 步骤6 加速项操作

2.2.7 步骤7

3 混合补偿的仿真结果分析

4 混合补偿的工程案例分析

5 结论

#### （8）基于动态功率调节的低压配电网三相不平衡治理方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 三相不平衡治理的目的与意义

1.2 三相不平衡治理的研究现状及存在的问题

1.2.1 三相不平衡治理方法

1.2.2 三相不平衡治理装置

1.3 论文主要研究内容及章节安排

2 基于动态功率调节的三相不平衡治理方法

2.1 配电网三相不平衡的度量

2.2 配电网三相不平衡的治理方法

2.2.1 换相技术

2.2.2 不平衡补偿技术

2.2.3 不平衡补偿原理介绍

2.3 本章小结

3 基于VSI的不平衡补偿装置及其简化建模

3.1 基于VSI的不平衡补偿装置

3.2 基于开关函数模型的不平衡补偿装置简化模型

3.2.1 动态相量法

3.2.2 基于动态相量法的不平衡补偿装置简化模型

3.2.3 基于Matlab/Simulink的不平衡补偿装置动态仿真

3.3 本章小结

4 基于VSI的不平衡补偿装置运行案例分析

4.1 不平衡补偿装置运行案例分析

4.1.1 台区1的不平衡补偿装置运行情况分析

4.1.2 台区2的不平衡补偿装置运行情况分析

4.2 本章小结

5 总结与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文情况

#### （9）含分布式电源的配电网三相电压不平衡度抑制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要工作

第二章 配电网三相电压不平衡分析基础

2.1 引言

2.2 分布式电源分类

2.3 光伏发电模型及影响因素

2.4 燃气轮机发电模型

2.5 储能系统模型

2.6 三相不平衡度

2.7 本章小结

第三章 含分布式光伏的配电网三相电压不平衡度抑制

3.1 引言

3.2 常规配网潮流计算方法

3.3 基于Open DSS配电网分析

3.4 三相不平衡度计算

3.5 本章小结

第四章 计入VPP作用的配电网三相电压不平衡度抑制

4.1 引言

4.2 虚拟电厂结构

4.3 考虑发电成本和三相不平衡度的模型

4.4 多目标优化问题求解

4.5 算例分析

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 A (攻读学位期间成果)

#### （10）基于T型三电平拓扑的新型电能质量补偿器的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景与意义

1.2 电能质量的国内外现状

1.3 本文的主要工作

2 无功补偿、谐波抑制和不平衡治理的原理及措施

2.1 无功补偿的原理及措施

2.2 三相不平衡治理的原理及措施

2.3 谐波抑制的原理及措施

2.4 一种电能质量综合补偿拓扑

2.5 本章小结

3 基于T型三电平逆变器的新型电能质量补偿器

3.1 T型三电平逆变器工作原理

3.2 新型电能质量补偿器无功功率补偿原理

3.3 新型电能质量补偿器谐波抑制与不平衡治理原理

3.4 新型电能质量补偿器直流侧总电压控制原理

3.5 仿真结果与分析

3.6 本章小结

4 适用于新型电能质量补偿器的改进三维脉宽调制策略

4.1 传统的3D-SVPWM调制策略

4.2 改进的3D-SVPWM调制策略

4.3 改进的正、负极平衡控制策略

4.4 仿真结果与分析

4.5 本章小结

5 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间的主要科研成果

作者简历

### 四、配电系统三相不平衡及无功补偿的应用（论文参考文献）

- [1]大型空调主机三相不平衡对其接入端电缆桥架的影响与治理研究[D]. 粟宇. 厦门理工学院, 2021(02)

- [2]无功补偿装置在提升功率因数和解决三相负荷不平衡方面的应用研究[J]. 汪丽,魏振宇,汪泽重,王宇,张琪. 湖北电力, 2021(04)

- [3]46行副井提升机电气系统谐波治理及动态无功补偿技术应用研究[D]. 刘明. 兰州理工大学, 2021

- [4]含高比例分布式新能源的柔性配电网优化运行研究[D]. 孙峰洲. 浙江大学, 2021(09)

- [5]基于自适应的混合无功补偿控制方法研究[D]. 唐旺. 江西理工大学, 2021(01)

- [6]基于模块化三电平电能质量综合补偿装置的研究[D]. 黄新梅. 合肥工业大学, 2021(02)

- [7]混合补偿优化控制策略、装置配置方法及补偿效果验证分析[J]. 窦圣霞,梁飞,汪海燕. 电子器件, 2020(06)

- [8]基于动态功率调节的低压配电网三相不平衡治理方法研究[D]. 熊勇. 广西大学, 2020(02)

- [9]含分布式电源的配电网三相电压不平衡度抑制策略研究[D]. 杨乔丹. 昆明理工大学, 2020(05)

- [10]基于T型三电平拓扑的新型电能质量补偿器的研究[D]. 朱非白. 浙江大学, 2020(12)

本文来源: https://www.lw766.cn/article/cd55f96f781b1eea00aee295.html